MEMS 기술을 이용한 의료진단용 Lab-on-a-chip

임근배, 윤대성, 조윤경, 오광욱, 차준회

삼성종합기술원, Bio-Project team

DNA Lab-on-a-chip for Medical Diagnostics Using MEMS Technology

Geunbae Lim, Dae Sung Yoon, Yoon-kyoung Cho, Kwang W. Oh, Junhoe Cha

Samsung Advanced Institute of Technology, Bio-Project Team

서론

최근 들어 대량생산과 디바이스의 소형화 등 여러 측면의 이점 때문에 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 기술을 각 산업분야에 적용하려는 움직임이 거세게 일고 있다.  생물/의학분야도 예외는 아니어서 microfluidics 기술을 이용한 다양한 소자와 제품이 연구되고 양산되고 있으며 이 분야를 Bio-MEMS라고 부르기도 한다.  본 발표에서는 광범위한 생물의학의 실험 및 진단 과정을 하나의 칩상에서 구현하고자 하는 Lab-on-a-chip system의 개발 현황과 문제점, 향후 전망등에 대해서 살펴보고자 한다.

- lab on a chip

DNA 칩이나 단백질 칩의 응용성은 현재의 실험실수준의 학문적인 연구분야에만 국한되는 것이 아니라 일반인들이 가정에서 간단히 자신의 신체 이상유무를 자가진단할 수 있는 정도로 까지 넓은 범위에 이를 것으로 예상된다. 이를 위해서는 하나의 칩상에서 시료의 분리와 정제 그리고 증폭 등의 모든 전처리와 그 분석까지도 가능한 Lab on a chip 개념의 유형으로 바뀌어야 한다.[1,2,3]  그러나 아직까지 이러한 공정전체를 하나의 칩에 담은 그러한 소자는 거의 상품화되지 않고 있으며 단지 혼합 부분, 증폭부분, 센서부분 등과 같은 하나 혹은 두세 가지의 공정을 하나의 칩상에 구현한 칩들은 상당수 상품화되어 있다.

지금부터는 이러한 Lab on a chip을 구성하는 요소들을 샘플전처리공정, microPCR(증폭과정), 전기영동, sensor 부분으로 나누어 살펴보고자 한다.

Fig. 1  Lab-on-a-chip system for processing and analysis of sub-l DNA

2-1. 샘플 전처리 공정

유로, 믹서, 펌프 및 밸브와 같은 microfluidic components가 매우 중요하며 최종적인 lab on a chip의 성패가 여기에 달려있다고 할 정도로 샘플 전처리공정은 중요한 요소기술이다.

Mixer는 생물공정에 사용되는 수개의 반응물질이 여러 채널을 통해서 유입이 되는데 이 반응물질 들을 골고루 혼합시켜 주는 요소이다  실제 혼합정도에 따라서 반응효율이 변화하여 반응결과에 지대한 영향을 미치므로 mixer의 디자인 또한 중요한 고려 대상이다.

분리의 개념은 상당히 포괄적이다.  혈액에서 적혈구와 백혈구를 분리하는 세포간 분리,  세포질내의 다양한 물질들 중에서 DNA, RNA 혹은 단백질을 추출하는 이종물질 간의 분리 및 다양한 길이의 DNA 중에서 특정 DNA를 추출하는 동종물질 간의 분리가 있을 수 있다.  이들을 주로 생체 분자들의 고유의 특성, 예를 들면 크기, 표면전하, binding affinity, pI, 질량 등과 같은 물리화학적 특성의 차이를 이용한다

micropump나 microvalve는 칩상에서의 샘플공정 시 채널의 유체흐름을 단속하는데 사용한다.  일반적으로 밸브와 펌프는 수동형과 능동형으로 나눈다.  수동형은 유로의 기하학적인 형상을 조절함으로서 유체의 순방향 및 역방향 흐름을 조절하는 방식이다.  능동형 소자의 경우는 전장, 전류 자기장 등 외부의 힘을 이용하여 유체의 흐름을 조절하는 소자이다.

최근 들어 Aclara bioscience, Gamera, Kymata, Caliper, Cepheid 사 등은 유리 및 폴리머 재질을 사용하여 다양한 microfluidic components들을 탑재한 lab chip 들을 개발하여 시판하고 있다.

2-2. micro PCR [2]

PCR은 금세기 분자생물학에 혁신을 가져 다 준 혁명적인 발견이다.  주어진 소량의 DNA에 DNA 중합효소, primer, nucleotide의 각 성분들(A, T, G와 C)과 완충액을 넣고 반복적으로 특정 온도구간 사이를 오갈 경우 이론적으로 2n 배(n : 온도사이클 회수) 만큼 원하는 유전자가 증폭된다.  극소량의 인체세포를 이용할 경우 DNA 칩의 감지 특성을 비약적으로 향상시키기 위해서 PCR 공정은 DNA chip 상에서도 필수 불가결한 요소라 하겠다.

Man 등은 실리콘과 폴리머 기판을 사용한 하이브리드형의 PCR칩을 개발하였다.  특히 칩상에서 샘플전처리, PCR 및 전기영동이 일괄작업으로 이루어지도록 디자인한 점이 돋보인다.  Sanders 등은 칩상에 multichamber를 구현하여 각 chamber내에 각기 다른 primer와 중합효소를 미리 넣은 후 PCR을 하는 시스템을 제안하였다.  Chamber 별로 다른 primer를 고정시킴으로서 DNA의 다른 부분을 동시에 증폭시킬 수 있다.  이외에도  Kopp 등은 연속 PCR 소자를 개발하였다.  반응액을 microchannel을 통하여 각기 다른 온도의 세 구간을 반복하여 지나가는 과정에서 melting, extension, annealing 과정을 반복하면서 증폭되도록 만들었고, 반응시간을 5배 이상 단축할 수 있었다.

2-3. 전기영동 (Electrophoresis) [2]

칩 안에서의 반응 후 생성물 예를 들면 PCR 후 혼합생성물 중에서 증폭된 DNA 만 분리 정제하여 다음 공정을 수행할 필요가 있다.  이 경우 전기영동법을 이용하여 DNA를 크기 별로 분리할 수 있어 원하는 유전자를 쉽게 얻을 수 있다.  전기영동 칩은 유리나 실리콘에 photolithography나 에칭 등의 기본적인 가공으로 제작한 microchannel에 전기장을 걸어서 DNA나 단백질을 크기 및 전하량 별로 분리한다.

일반적으로 전기영동 칩 안에 분리된 DNA의 존재를 검사할 수 있는 센서가 부착되는 경우가 대부분이다.  검사법으로는 주로 confocal 형광현미경 혹은 CCD 카메라를 이용한 자외선 흡광분석이나 형광검출법을 이용한다.  최근 Webster 등은 실리콘 기판 안에 photodiode를 집적하여 칩상에서 직접 DNA를 검지할 수 있는 전기영동 칩이 제작하였다.

  - DNA 센서 [2]

분석하고자 하는 유전자를 DNA chip과 반응시킬 때, 서로간의 염기서열이 맞는 경우 결합(hybridization)하므로 질병의 진단 및 유전자 염기서열을 판별할 수 있다. 최근 Affymetrix 사는 photolithography 기술을 사용하여 수 만개의 다른 염기들을 하나의 유리 위에서 직접 합성하여 chip을 제작하였다.  Affymetrix는 이 기술을 상용하여 1.28 cm2 안에 600,000 종류의 oligonucleotide가 심긴 칩을 만들 수 있으며, 유전자 발현 검색용 칩뿐만 아니라 암 관련 유전자인 p53와 BRCA1을 가진 칩, 에이즈의 원인인 HIV의 종류도 알 수 있는 칩 그리고 SNP측정용 칩 등을 생산하고 있다.

Nanogen 이라는 회사는 DNA가 (-) 전하를 띠는 성질을 이용하여 칩의 표면에 있는 특정 위치에 (+) 전기를 넣어서 그 위치에 원하는 유전자를 붙게 만드는 방법을 이용하여 DNA 칩을 개발하였다.  이 기술의 가장 큰 장점은 전기를 이용하여 샘플 DNA를 원하는 특정 위치에 끌어 당김으로써 결합 시간을 단출할 수 있다는 것이다.  또한 반대 전압을 걸어서 결합력이 약한 nonspecific binding이나 mismatch된 DNA결합을 떼어냄으로써, 검출의 정확도를 향상시킬 수 있었다.

기존의 DNA 칩은 대부분 샘플 위에 형광색소를 붙이고 칩 위의 probe와 반응시킨 후에 confocal microscope나 CCD 카메라를 사용하여 형광물질을 광학적으로 검출한다.  그러나, 이러한 광학적인 검출법은 소형화가 어렵고, 디지털화 된 출력을 볼 수 없기 때문에 전기적인 신호로 결과를 낼  수 있는 새로운 검출법들이 개발되고 있다.  Clinical Micro Sensor를 비롯한 많은 연구기관 들이 산화/환원이 쉬운 금속화합물을 이용하여 DNA hybridization을 전기화학적인 방법으로 검출하는 방법에 관하여 연구하고 있다.  스위스 IBM연구소에서는 Fig. 6(c)에 나타난 것과 같이 미세 가공된 cantilever를 이용하여 DNA oligomer probe와 샘플 간의 분자간 결합력을 측정하는 방법으로 하나의 염기차이까지 분석할 수 있었다.  그 외에도 quartz crystal microbalance를 이용하여 결합 전후의 질량차이를 측정하는 방법, 그리고 Matrix assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectrometry를 이용하여 분석하는 방법등이 개발되었다.

참고문헌

- Dario, P.; Carrozza, M. C.; Benvenuto, A.; Menciassi, A.  “Micro-systems in biomedical applications” J Micromech. MicroEng. 10, 235-244, 2000

- 임근배; 조윤경  “유전자진단을 위한 칩 위의 실험실”  한국정밀공학회지

17(11), 25-35, 2000

- Figeys, D.; Pinto, D.  “Lab-on-a-chip: A revolution in biological and medical science” Anal. Chem. 72, 330-335, 2000